Altro Operetta työselitys

Altro Operetta, Altro Easyclean PUR-käsitelty, likaa hylkivä heterogeeninen muovimatto. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta lattiapäällyste on helppo pitää puhtaana ja se kestää äärimmäisen kovaa kulutusta – pitkä käyttöikä. M1-päästöluokka.

Paksuus 2 mm, liukuesteluokka DIN 51130 R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T, O-ftalaatiton: luonnonvaroihin perustuvat pehmittimet.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi