Casalgrande Padana Caleidoscopio työselitys

Casalgrande Padana Caleidocopio lasitettu klinkkeri.

Paksuus 7,4 mm,   EN 14411 BIb GL,    EN ISO 10545-3 0,5%-3%

Pintavaihtoehdot:

Matt

Koot:

20x20 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi