Casalgrande Padana Unistone työselitys

Casalgrande Padana Unistone, rektifioitu, kovaan kulutukseen soveltuva, täysin sintraantunut porcelanato -runkoinen keraaminen laatta.

Paksuus 8 mm   EN 14411 BIa,   EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10

Grip R11

Koot:

30x60 cm

60x60 cm

60x120 cm

45x45 cm ei rect.

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi