Casalgrande Padana Elementi työselitys

Casalgrande Padana Elementi, aidosti lasittamaton uimahalli laatta.

Paksuus 8 mm,   EN 14411 BIa UGL,    EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Pinhead R11 ja C

Roccia R12 ja C

Koot:

M25x25 cm

M12,5x25 cm

M12,5x12,5 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi