Casalgrande Padana Kerblock työselitys

Casalgrande Padana Kerblock, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 20 mm,   EN 14411 BIa,    EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Grip R11 ja C

Koot:

60x60 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi