Casalgrande Padana Limpha työselitys

Casalgrande Padana Limpha Porcelanato valokuvalaatta.

Paksuus 6,0  mm,   EN 14411 BIa GL,    EN ISO 10545-3   alle 0,1%

Pintavaihtoehdot:

Matta

Koot:

120x278 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi