Casalgrande Padana Marmoker työselitys

Casalgrande Padana Marmoker, uusimalla digiprintti tekniikalla valmistettu Porcelanato.

Paksuus 6 mm , 9 mm tai 10 mm   EN 14411 BIa GL,  EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Honed R9

Honed R10 ja B

Lucida

Koot: 6 mm 		 9 mm		10 mm

60x120 cm                   30x60 cm		45x90 cm

120x120 cm	 60x60 cm		90x90 cm

120x240 cm	60x120 cm		90x180 cm

120x278 cm	120x120 cm

160x320 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi