Casalgrande Padana Project Wood työselitys

Casalgrande Padana Project Wood, rektifioitu runkovärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale

Grip R11

Koot:

20x120 cm

40x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi