Casalgrande Padana Stile työselitys

Casalgrande Padana Stile, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Diagonale R10 ja B

Naturale Silk

Anticata R10 ja B

Anticata Silk

Grip R11 ja C

Rigara R10 ja A

Koot:

30x60 cm

60x60 cm saatavilla myös 20 mm

60x120 cm

120x120 cm

45x90 cm

90x90 cm saatavilla myös 20 mm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi