Casalgrande Padana Terre Toscane  työselitys

Casalgrande Padana Terre Toscane, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 9 mm,   EN 14411 BIa,    EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Koot:

30x30 cm

30x60 cm

60x60 cm

45x90 cm

60x120 cm

37,5x75,5 cm

75,5x75,5 cm

75,5x151 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi