Casalgrande Padana The City Collection työselitys

Casalgrande Padana The City Collection, rektifioitu runkovärjätty keraaminen laatta kovaan kulutukseen.

Paksuus 9,0 mm,   EN 14411 BIa , EN ISO 10545-3 ≤  0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R10 ja B

Koot:

60x120 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi