Casalgrande Padana Titano työselitys

Casalgrande Padana Titano, rektifioitu läpivärjätty keraaminen laatta erittäin kovaan kulutukseen.

Paksuus 14 mm,   EN 14411 BIa UGL,    EN ISO 10545-3 ≤ 0,1 %,

Pintavaihtoehdot:

Naturale R9

Koot:

60x60 cm

Asennuksessa noudatetaan kansallisia ohjeita ja määräyksiä mm. alustan tasaisuuden, lujuuden ja kosteusrajojen ja asennusolosuhteiden osalta. Ks. mm. SisäRYL ja Betonilattiat. 

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit, koot ja pinnat huoneselityksen mukaan.

Toimittaja: FinFlooring Oy, https://finflooring.fi